便携式吸痰器

主要技术参数：

- 高负压、低流量

- 2.电源：220V±10%，50HZ±2%

- 输入功率：90VA

- 极限负压值：≥0.06MPa（760mmHg）

- 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

- 抽气速率：≥15L/min(760mmHg)

- 熔丝管：F1.5AL250V, Φ5820

- 储液瓶：1000ml，一只

- 噪音：≤65dB（A）

- 净重：4.4kg

- 外形尺寸：280×196×285（mm）