## 平谷医院20181219
移动查房暨远程医疗
序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 数量 | 单位 | 备注
1、移动查房系统 | 高清一体化视频会议终端 | 1、会议电视终端-无WIFI (三合一一体化高清会议系统,内置HD Codec,HD摄像头和麦克风,配套电缆,遥控器) 2、必须提供原厂商针对本项目的授权书原件及质量承诺函原件，并加盖原厂商公章。 | 1 | 台 | 2 | 套 | 单套移动查房系统价格，不分拆
| 24寸显示器 | 24英寸高清液晶平板电视机/显示器 | 2 | 台
| 定制远程医疗推车 | 1、配MY100脚轮 ;定制摄像头托架：240*100*90mm ;定制设备盒（402*346*75mm)；配UPS+锂电池；配双显支架组件；整车高度1190-1540mm可调。 2、必须提供原厂商针对本项目的授权书原件及质量承诺函原件，并加盖原厂商公章。 | 1 | 台
| 微型医生工作站 | 1、纤小型台式机工作站 可立可卧式机身设计 i5 7500 四核3.4G 含HD630集显 8G内存 1块1TB硬盘 2、必须提供原厂商针对本项目的授权书原件及质量承诺函原件，并加盖原厂商公章。 | 1 | 台
| 交换机 | 8口非网管千兆以太网交换机 | 1 | 台
| 线缆附件及其他辅材 | HDMI线缆、转接头等辅材 | 1 | 批
| 系统集成、信息系统服务 |  | 1 | 件
2、影音互通系统终端设备 | 高清一体化视频会议终端 | 1、会议电视终端-无WIFI (三合一一体化高清会议系统,内置HD Codec,HD摄像头和麦克风,配套电缆,遥控器) 2、必须提供原厂商针对本项目的授权书原件及质量承诺函原件，并加盖原厂商公章。 | 1 | 台 | 4 | 套 | 单套价格，不分拆
| 高清液晶电视 | 50英寸人工智能 高清智能互联网液晶电视机 | 2 | 台
| 系统集成、信息系统服务 |  | 1 | 件
3、灰阶显示器 | 灰阶显示器 | 1、3M LED灰阶显示器 2、灰阶≧4096；最大亮度≧1200cd/m²；对比度≧1200：1；外置医疗级电源模块；提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≧1G 3、显示器完全符合dicom3.14标准，Ins-guard系统完成自动校正 4、显示器制造商具备良好的流程和品质管理，完全取得IS09001，ISO13485，ISO14001，SGS，CCC认证 5、保修由显示器制造商提供，原厂保修期三年，所有维修均在国内完成，出具制造商保修证明原件 | 3 | 台 | 3 | 套 | 包含安装调试
4、笔记本电脑 | 笔记本电脑 | Intel 第8代 酷睿，i7-8550U，三级缓存，8M，核心，四核，内存容量：8GB，硬盘容量：1TB，固态硬盘：128GB SSD | 1 | 台 | 1 | 套