## Sheet1
全自动化学发光免疫分析仪
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求
1 | 基本要求 | 用于人体的血清、血浆、羊水、全血和尿液中分析物的定性或定量检测
2 | 资质认证 | CFDA认证、FDA认证、CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 检测方法 | 化学发光法
3.2 | 检测项目数量 | ＞80项
•3.2.1 | 检测项目 | 心脏标志物、甲状腺功能、性激素、代谢类疾病、贫血、糖尿病、肿瘤、传染病、药物监测等
3.2.2 | 最快首个结果时间 | ≤11分钟
*3. 3 | 检测速度 | 单模块检测速度＞400测试／h
•3. 4 | 样本容量 | ＞400管
3.4.1 | 样本用量 | 10-100 μL
3. 5 | 加载试剂 | 可支持在不停机的状态下装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间
3.6 | 急诊功能 | 具备，急诊进样功能，急诊样本优先检测
3. 7 | 样本针 | 一次性tip头避免交叉污染
3. 7. 1 | 加样系统 | 具有自动冲洗、自动稀释功能及自动再检功能，探针具有防撞保护功能、防堵功能
3.7.2 | 样本控制 | 样本液面检测、凝块检测、气泡检测以及样本量不足检测
3.7.3 | 进样模式 | 架式连续进样
3.8 | 试剂控制 | 试剂盒条形码识别，自动追踪和标记：试剂存量、校准和质控有效性、在机稳定性、试剂效期和试剂气泡检测。
*3.9 | 自动质控和定标管理系统 | 质控品和校准品可在机冷藏保存，可定时进行质控和校准
4 | 操作系统 | 中文操作系统
5 | 网络连接功能 | 可单向、双向连接Lis