紫外线光疗仪治疗灯参数

- 紫外线光疗仪型号：希格玛SS-06型紫外线光疗仪

- 光疗仪灯管型号：飞利浦TL100W/01

- 光疗仪灯管数量：32根

- 光疗仪治疗灯参数：

- （1）主要用途：药物治疗
（2）额定功率：100W

- （3）灯管电流：0.97A

- （4）灯管电压：126V

- （5）使用期限：1000h