冲击波(压缩机 停止阀和节流阀  )参数

一、技术参数：pmax:5min  7.0bar

- 二、物理参数：18.5cm*6.3cm*10.4cm,双活塞。

三、电气参数：24VDC

- 四、功能参数：持续稳定输出所需要的气压。

五、STORZ冲击波疼痛治疗系统MP100型

六、售后服务

1、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

2、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

3、采购后一周内完成维修调试。

质保时间

- 设备经过验收后质保不少于10个月