## PDA维修要求

一、现使用PDA设备技术参数如下：

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 型号：中科医卫M55 |
| 2 | CPU:A53 2.0GHz 八核 |
| 3 | RAM:4GDDR3 |
| 4 | FLASH:64GB eMMC 显示屏:5.5 inch 1080P AMOLED |
| 5 | Android 11 |
| 5 | WIFI:a/b/g/n/ac |
| 7 | 4G全网通 |
| 8 | 一维二维条码扫描 蓝牙 |
| 9 | RFID |
| 10 | NFC |
| 11 | 拍照和视频录制 |
| 12 | 4500mAh 锂离子电池 支持快速充电 |

二、服务要求：维修要求原厂配件，维修配件质保一年；

三、工期要求：合同签订后1周内完成。