# 维修参数

1、维修所更换的零部件必须为原厂测试合格的全新零备件，并出具证明

2、设备维修后保证设备正常运行

3、球管质保期不低于12个月，质保期内出现故障不再收取维修费和上门费

4、球管参数

| 1 | X 线球管类型：锥形线束 |
| --- | --- |
| 2 | 球管工作方式:开机即可拍摄、无需预热 |
| 3 | 球管焦点:≤0.6mm，要求为固定阳极 |
| 4 | 管电压:60~90KV(1KV布阶可调) |
| 5 | 管电流:2~15mA(1mA 布阶可调) |
| 6 | 球管最大热容量:≥110KJ |
| 7 | 曝光方式:脉冲式。 |
| 8 | X射线脉冲时间≤30ms |
| 9 | 高压发生器:高频直流 |
| 10 | 频率:≥140KHZ |
| 11 | 曝光控制板一块 |
| 12 | *符合整机(型号：CS9300)的“医疗器械注册证”（需提供承诺函） |

特别说明：标注“*”条款为必须性条款，如果不满足，投标文件有可能被拒绝