高温封口机

技术参数

- *≥7寸彩色触摸屏显示控制，图形化操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能；

- 微电脑智能温度控制，温度偏差小于1%，工作温度60-220℃任意设置；

- 高速升温设计，室温-180℃升温小于40秒；

- *平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高

- 自动节能待机功能，待机时间可调，智能待机恢复，高速恢复工作温度，可延长设备使用寿命，降低能源消耗；

- 封口速度10±0.5m/min，采用光控技术实现封口打印自动检

- 封纹宽度12mm;封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求；

- 封口留边0-35mm可调；

- 电源：220V 50Hz；

- 最大功率：500W；

- 标配封口性能测试模式	；

- 可打印灭菌日期，失效日期，操作人员、锅号锅次、物品名称和自定义等内容，打印起始边距可调，字体大小可调，字距可调，双行打印，打印功能一键关闭，只保留封口功能。

- *配置滚轴工作台。

- 公司证件要求ISO9001认证和ISO13485认证。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。