便携式吸引器（带电池）参数

1. 极限负压值：0.08MPa

2. 负压调节范围：0.02MPa

3. 贮液瓶：100ML*（PC）

4. 电源：100V-240V/50HZ

5. 输入功率：110VA

6. 电池类型：铅酸电池

7. 抽气速度：20L/min

8. 内置电池工作时间：25min

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

