超声喷砂牙周治疗仪

超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。
全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，实时观察砂粉流动情况。

龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，360°旋转。

售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

