眼底广角观察镜参数

- 角度：128D以上

- 镜头支架旋转角度：水平角度，0°-360°顺/逆时针旋转，步进30°

- 镜子支架折叠性：可折叠

- 操作空间：细杆式支架，操作空间大，可以开展后极部手术

- 消毒：高温高压

配置

- 需配备：适配器盘、镜头支架、非球面镜头128D以上 1套、消毒帽3个532nm手动激光滤光片，能装在蔡司显微镜(Lumera i)上，不要固定滤光片。

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。