超声乳化手柄参数

- 具备超声、灌注、抽吸功能，连接Centurion超声乳化机。

- 白内障乳化模式2种：扭动超声乳化模式，纵向超声乳化模式

- 扭动超声乳化模式：振动频率≥32kHz

- 纵向超声乳化模式：振动频率≥44kHz

- 负压可调节范围： 0－700mmHg

- 抽吸速率可调节范围：0－60cc/min

系统控制：

- 可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压

- 可根据需要设置连续灌注

- 可通过面板、脚踏或遥控器转变手术步骤

- 需送超乳针头、I/A手柄和针头、消毒盒

- 需求：

- ★1.需适用于我院爱尔康设备

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间：设备经过验收后整机质保不少于5年。

保修起止日期：自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。