平谷区医院消防系统日常维修招标说明

一、招标项目要求：

[平谷区医院]消防系统日常维修服务项目

二、招标项目概况及范围

本次招标项目为我院消防系统日常维修服务，涵盖全院所有消防系统及设施，含火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明与疏散指示系统、消防广播系统、防火卷帘、气体灭火系统、消防水泵、防排烟系统、消防通讯与联动系统等全品类设施的巡检、维修、故障排除、年度检测配合、资料归档。

本次招标旨在选择一家具备专业资质、丰富经验、响应高效的维修服务单位，保障消防系统24小时正常稳定运行，满足医院各项工作的正常开展需求。

1、日常巡检：定期对全院消防系统设备进行全面巡检，排查设备隐患，及时发现并处理潜在故障。

2、故障维修：接到消防系统故障报修后，按照约定响应时间赶赴现场，快速排查故障原因，进行维修处理，确保系统尽快恢复正常运行；维修过程中需更换的零部件，需选用符合原设备标准、质量合格的产品。

3、应急处理：针对突发重大故障（如大面积消防设施失效、影响医院正常诊疗秩序等），提供紧急抢修服务，最大限度降低故障造成的影响。

4、技术支持：为医院消防管理人员提供必要的技术指导和咨询服务，解答日常操作过程中遇到的问题，协助做好系统日常管理工作。

5、其他：完成招标单位交办的与消防系统日常维修相关的其他工作，具体以双方签订的服务合同为准。

三、服务期限

本次招标服务期限为[1]年，自双方签订服务合同之日起计算。服务期满后，若中标单位服务质量合格，招标单位可根据实际需求，与中标单位协商续签服务合同（续签次数及期限不超过3年）。

四、投标人资格要求

1、法人授权委托书原件;

2、法人或代理人身份证复印件(原件随身携带);

3、售后服务承诺书;

4、廉洁承诺书;

5、投标公司的合法资质，消防施工一级资质;

6、提供公司实力证明相关文件;(质量体系认证、相关领域的证明文件等)

7、投标公司需提供近二年相关项目的服务客户名单;

8、不接受联合体投标，不允许分包、转包。