[image: image1.png]@ AL T TR
)) 2l PinaU HOSPTA






网络布线技术参数
	序号
	项目
	要求

	1
	网线
	使用通过福禄克检测的六类线；

	2
	
	六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡；

	3
	
	水晶头压接簧片不小于50μ，整体镀金，确保性能；

	4
	
	网线须标签标记。

	5
	模块
	适用于设备间与工作区的通讯插座连接，可安装面板和配线架空架上；

	6
	
	满足IEEE802.3标准1000BASE-T千兆位以太网；

	7
	
	在同一面板上可实现90度直插或45度斜插两种安装方式；

	8
	
	磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子，防止表面氧化，提高接触性能，保证性能及使用寿命；

	9
	
	传输带宽大于350MHz。

	10
	面板
	白色，提供单口、双口和四口不同规格供选购；

	11
	
	面板表面带有嵌入式标签位置，便于识别端口。

	12
	线槽
	墙面布线须线槽全覆盖。

	13
	费用
	包括材料费（网线、模块、面板、线槽等）及施工费。

	14
	质保期
	6个月质保。


[image: image1.png]