周林频谱治疗仪参数

1. 波长范围： 2.5μm-25μm波长范围

2. 输出指示： 设备输出时，液晶屏中有输出状态指示并有输出指示LED指示，

3. 停止指示： 设备停止时，液晶屏中有输出状态指示并有输出指示LED指示和蜂鸣器提醒。

4. 温度保护系统： 超过一定温度，自动断开输出电源

5. 防倾倒检测系统：发生倾斜自动停止输出并蜂鸣报警

6. 操作面板：  液晶显示

7. 治疗时间： 1min～60min可调，误差不大于±2%

8. 体   积：  420mmX420mmX1400mm

9. 额定输入功率： 460VA

10. 电    源： 220V  50Hz

11. 角    度： 治疗头调节角度180°

12. 输出温度： 180°5.发 热 体：    碳化硅一体频谱板（红外线）

13. 仪器可调节高低，底部隐藏式滑轮。

售后服务  
1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保不少于3年。

保修起止日期

1、自设备验收合格之日起，验收合格日期以双方签字确认的验收报告为准。

